ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE, CUSTODIRE E CONSERVARE GAS TOSSICI: (artt. 6 e 11 R.D. 147/27)

- 1 marca da bollo da euro 16.00;                                                                                 □

- Organigramma aziendale e responsabilità gestionali;                                                □

- Certificato penale del richiedente di data non anteriore a due mesi dal giorno della   presentazione della domanda;                                                                                     □

- Caratteristiche salienti del gas e l’uso al quale sarà destinato (scheda tecnica riportante nome scientifico, commerciale e formula chimica dei gas tossici che si intende utilizzare, composizione nel caso di miscele, nonché le principali caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche degli stessi;                                     □

- Nota descrittiva dettagliata del procedimento;                                                           □

- Modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con  l’utilizzazione e la movimentazione del gas stesso;                                                   □

- Elenco dei mezzi di protezione individuale, di rilevazione e di abbattimento previsti; registro delle manutenzioni e dei controlli;                                                  □

- Elenco del personale patentato con gli estremi delle patenti possedute;                    □

- Copia contratto smaltimento rifiuti;                                                                           □

- Regolamento interno ed estratto dei documenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni contenente:                                   □

-  documento di valutazione dei rischi;

-  responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

-  piano di emergenza ed evacuazione;

-  addetti al servizio d’emergenza;

-  addetti al servizio di pronto soccorso e contenuto della cassetta di pronto soccorso;

-  nomina del Medico Competente;

- corsi di formazione e informazione del personale con specifico riferimento            all’uso dei DPI delle vie respiratorie con addestramento all’uso degli stessi;

- Dichiarazione del dottore in Chimica, Chimica industriale, Ingegneria chimica e Chimica e farmacia che assume la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico. La dichiarazione va controfirmata per accettazione dal richiedente;                       □

- Certificato di laurea e certificato penale (di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda) del Direttore Tecnico;                         □

- Piante in scala 1:100 dei luoghi o dei locali interessati all’utilizzo dei gas tossici con relativa destinazione d’uso. Per ogni locale dovranno essere indicati schematicamente i percorsi di fuga all’esterno con relative scale e porte; indicazione della compartimentazione con strutture tagliafuoco e della rete idrica antincendio;                                                                                                              □

- Interventi da eseguire nelle situazioni di emergenza e piano di evacuazione;         □

- Relazione tecnica dell’impianto, delle operazioni di controllo previste, dei dispositivi di sicurezza e protezione dell’impianto, procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria;                                                                                          □

- Copie denunce e verifiche impianti di  messa a terra;                                             □

- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici  (D.M. 37/08);                       □

- Copie dei certificati relativi alle verifiche sugli apparecchi a pressione,ove presenti, oppure dichiarazione di mancato possesso degli apparecchi a pressione;□

- Copia nulla osta provvisorio o copia certificato prevenzione incendi (per attività soggette);                                                                                                                  □

- Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi di gas tossici in                altre province;                                                                                                          □

- Planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell’insediamento in cui devono essere  evidenziati gli impianti e le costruzioni limitrofe per un raggio di almeno 200    metri;                                                                                                                        □

- Relazione sulla valutazione dei rischi, anche rilevanti, per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dell’ambiente esterno con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione;                                                                                        □

- Schemi e relazione tecnica su:                                                                                 □

- posizionamento e soglie di intervento dei sensori per la rilevazione del gas;

- caratteristiche tecniche dell’impianto di abbattimento delle fughe di gas;

- sistemi e mezzi di spegnimento incendi (sprinkler o altro);

- sistemi di contenimento e raccolta delle acque di spegnimento incendi e/o

abbattimento fughe;

- Manuale operativo destinato al personale addetto alla conduzione del magazzino-    deposito che prenda in considerazione:                                                                   □

- descrizione del processo lavorativo e rischi connessi con il deposito,

movimentazione e trasporto del gas tossico,

- modalità e procedure per la gestione del magazzino- deposito in condizioni

normali di esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- interventi da eseguire nelle situazioni di emergenza;

- piano di emergenza interno

- Attestazione di avvenuto pagamento della somma di euro 135,00 sul c/c postale n.18053884 intestato a: Servizio Tesoreria A.S.P. di Catanzaro c/o Banca Popolare del Mezzogiorno - sede di Catanzaro Causale: Servizio P.I.S.A.L.- Diritti di Segreteria – Gas Tossici;                                                                                     □

- Nel caso venga effettuato un sopralluogo conoscitivo, da parte della Commissione, dovranno essere corrisposti ulteriori euro 120,00;                           □

NOTE:

Nota 1

- I disegni dovranno essere corredati dei simboli antincendio rispondenti al D.M.                 30-11-83.

- Le tavole grafiche dovranno essere quotate, redatte e piegate nelle dimensioni    UNI A/4.

- Tutte le tavole e le relazioni dovranno essere timbrate e firmate dal titolare dell’attività e dal professionista.

Nota 2

- Domande relative a modifiche quali-quantitative dell’autorizzazione potranno non  essere corredate dei documenti che risultano già presenti nella domanda iniziale ma devono opportunamente essere richiamati.